	УТВЕРЖДЕНА
приказом директора

ОГА ПОУ «Дорожно-
транспортный техникум»
 от «10» июня 2021 г. № 293


Перспективный план (Дорожная карта)
капитального и текущего ремонта зданий и сооружений техникума и жилых комнат на 2021-2025 годы
«ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
	Год

проведения

работ


	Наименование

работ


	Срок
проведения

данного

вида работ


	Работы

капитального

или текущего

характера


	Наличие

Предписания
решения суда


	Наличие сметы

(дефектной

ведомости)



	1. Подготовительный этап  (январь )

	1.1.
	Подготовка техникума к  проведению текущего ремонта
	Приказ о создании группы
	июнь
	Директор
	

	1.2
	Изучение потребностей
	Разработка предложений
	июнь
	Рабочая группа
	

	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов


	Составить и утвердить план по подготовке техникума к текущему ремонту 
	июнь
	Заместитель директора по АХЧ
	

	
	
	Составить и утвердить сметы на ремонтные работы объектов
	июнь
	Рабочая группа
	

	2.Практический этап реализации плана

	2021 год

	2021г
	 Ремонт дефектов стен (частичная покраска и оштукатуривание) на 1 этаже (приёмная, кабинет зам. директора по НМР, ст. мастера)
	Май 2021г

	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Ремонт стен и стен лестничных пролетов. Покраска решёток батарей(галерея)
	апрель 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Ремонт спортивного зала и теннисной ( покраска стен) Покраска пола (зелёным и синим) и покрытие лаком.
	июнь 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Ремонт коридора  учебного корпуса (окраска пола и покрытие лаком)
	май 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Шпатлевание и частичная покраска стен  в кабинетах педагога-психолога, №33, №32, №41,№43
	май 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Замена плинтусов и подкрашивание стен. Холл 2 этажа учебного корпуса.
	июнь 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Покраска стен лестниц 1 и 4 этаж учебного корпуса
	июнь 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Расшивка швов по потолочным балкам ( шпатлевка, побелка) покраска стен в кабинетах №11М,9М, 8М,7М,6М,5М,4М
	Май-июнь 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Покраска пола и покрытие лаком коридора мастерских
	Июль 2021г
	текущий
	нет
	имеется


	2021г
	Установка противопожарной двери лаборатория №3

«Устройство автомобилей»
	Апрель 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2021г
	Замена двери в туалете мастерских
	Май 2021г
	июль
	нет
	имеется

	2021г
	Побелка деревьев
	Апрель 2021г
	текущий
	нет 
	имеется

	2021г
	Ремонт фасада (покраска и оштукатуривание стен) 
	Июнь 2021г
	текущий
	нет
	имеется

	2022 год

	2022г
	Ремонт в теннисной(замена деревянных оконных блоков)
	Март 2022г
	текущий
	нет
	имеется

	2022г
	Замена пожарных извещателей в актовом зале и спортивном зале
	Октябрь 2022г
	текущий
	Предписание №59/1/1 от 24.03.2021г
	имеется

	2022г
	Косметический ремонт кухни и моечной в столовой
	апрель 2022г
	текущий
	нет
	имеется

	2022г
	Частичная зачистка, шпаклевка и побелка потолка ( в местах протекания) в столовой
	май 2022г
	
	нет
	имеется

	2022г
	Ремонт мастерских «Управление бульдозером» и «Ремонт тяжёлой техники». (устройство бетонных полов)
	Август-сентябрь 2022г
	текущий
	нет
	имеется

	2022г
	Ремонт помещения для хранения овощей столовой
	Март 2022г
	текущий
	нет
	имеется

	2022г
	Покраска стен лестниц 1 и 4 этаж учебного корпуса
	май 2022г
	текущий
	нет
	

	2021г
	Косметический ремонт душевой в п.Панковка (замена окна, замена смесителей, покраска стен)
	апрель 2022г
	текущий
	нет
	

	2023 год

	2023г
	Замена деревянных оконных блоков в актовом зале
	Июль 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	2023г
	Асфальтирование территории техникума
	май 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	2023г
	Ремонт в учебном корпусе и жилых комнатах общежития             п. Панковка
	Апрель-июнь 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	2023г
	Замена светильников в учебном корпусе и мастерских на светодиодные (заключение энергосервисного контракта)
	Июнь 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	2023г
	Ремонт туалета на первом и втором этажах учебного корпуса(замена унитазов на 1-ом этаже и установка сантехники на 2-ом этаже, покраска стен и полов)
	Июль 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	2023г
	Косметический ремонт душевой в д.Сырково (установка поддона, покраска стен)
	Июнь 2023г
	текущий
	нет
	имеется

	
	
	
	
	
	имеется

	2024 год

	2024г
	Установка перегородок в туалетных комнатах
	Сентябрь-ноябрь 2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2024г
	Установка кодового замка на калитку при входе в техникум
	1 квартал 2024г
	
	Представление от 20.03.23
	имеется

	2024г
	Ремонт помещения столярной мастерской (под учебный класс)
	1 квартал 2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2024г
	Замена деревянных оконных рам  в помещении столярной мастерской
	2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2024
	Ремонт кухни на 1-ом и 3-ем этажах п.Панковка
	1-2 квартал 2024г
	
	
	имеется

	2024г
	Ремонт электрического оборудования в жилых комнатах многоквартирного дома(общежития)  п.Панковка
	2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2024г
	Замена деревянных оконных блоков в жилых комнатах п.Панковка
	1 квартал 2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2024г
	Замена деревянных дверных блоков в жилых комнатах  и туалете п.Панковка
	1 квартал 2024г
	текущий
	нет
	имеется

	2025 год

	2025г
	Замена деревянных оконных рам в спортивном зале
	Сентябрь-декабрь 2025г
	текущий
	нет
	имеется

	2025г
	Ремонт наружных крылец главного входа
	Август 2025г
	текущий
	
	имеется

	2025г
	Ремонт электрического оборудования в жилых комнатах многоквартирного дома(общежития)  п.Панковка
	Август 2025г
	текущий
	нет
	имеется

	2025г
	Замена деревянных оконных блоков в жилых комнатах п.Панковка
	По мере финансирования
	текущий
	нет
	имеется

	2025г
	Ремонт столовых на 1-ом и 3-ем этажах п.Панковка
	По мере финансирования
	текущий
	нет
	имеется

	2025г
	Ремонт стен коридоров и стен лестничных пролетов. 
	Апрель-май 2025г
	
	
	имеется


